Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTY

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

Ul. Powstańców Wlkp.7

64-111 Lipno

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wyposażenia kuchni w celu realizacji I etapu  projektu „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie” - w podziale na następujące zadania:

1. Zadanie I: Dostawa wyposażenia – sprzętu gastronomicznego.

2. Zadanie II: Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem.

1) Oferujemy dostawę  zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ:

- Zadanie I (sprzęt gastronomiczny )

za cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wysokości netto ..................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł), natomiast wraz z należnym, w momencie powstania obowiązku podatkowego, podatkiem VAT w wysokości ......%, cena wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: ..................................................................................................... zł).

| L.p. | Nazwa | Parametry | Ilość | Cena netto | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patelnia | Wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary 100x90x90cm (+/-5cm), pojemność misy 64 litry(+/-5L) MOC 9 KW, zasilana energią elektryczną o napięciu 400V | 1 szt |  |  |
| 2. | Patelnia | Wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary 70x60x85 cm(+/-5cm), pojemność misy 37 litrów(+/-2L) MOC 5,4 KW, zasilana energią elektryczną o napięciu 400V | 1 szt |  |  |
| 3. | Zmywarka | Profesjonalna zmywarka wolnostojąca gastronomiczna ze stali nierdzewnej do naczyń z funkcją wyparzania wymiary 60x60x82cm(+/-5cm), wydajność ≥720 szt/godz., zużycie wody 2,7 l(+/-1L) na cykl , | 1 szt |  |  |
| 4. | Szafa chłodnicza | Dwudrzwiowa szafa chłodnicza nie przeszklona o pojemności całkowitej 1400l.Zakres temperatury -1/+10 o wymiarach 140x80x202,5cm(+/-5cm) w kolorze stali nierdzewnej | 1 szt |  |  |
| 5. | Kuchnia gazowa | Czteropalnikowa wolnostojąca z dyszami do gazu Propan-Butan, wykonana ze stali nierdzewnej z piekarnikiem elektrycznym, wymiary kuchni 90x90x85 cm(+/-5cm) , wymiary piekarnika 53x45x30(+/-2cm) , MOC kuchni 20,5 KW, MOC piekarnika 3,1 KW | 1 szt |  |  |
| 6. | Taboret gazowy | Wykonany ze stali nierdzewnej. Zasilanie gazem propan-butan. Wymiary 60x65x44 cm(+/-5cm) MOC 9KW | 1 szt |  |  |
| 7. | Kloc masarski | Wymiary 60x60x80 cm drewniany wykonany ze sezonowego drewna bukowego , blat o grubości 25 cm | 1 szt |  |  |
| 8. | Łącznia wartość: |  |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt gastronomiczny jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wg zestawienia.

- Zadanie II ( agregat prądotwórczy)

za cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wysokości netto ..................... zł (słownie: ........................................................................................................................... zł), natomiast wraz z należnym, w momencie powstania obowiązku podatkowego, podatkiem VAT w wysokości ......%, cena wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: ..................................................................................................... zł).

| L.p. | Nazwa | Parametry | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat prądotwórczy | Agregat stacjonarny zabudowany, silnik mechaniczny, rodzaj paliwa ON o mocy w pracy ciągłej 60 KVA~3 , moc znamionowa P.R.P kVA/kW 60/48, prądnica synchroniczna bezszczotkowa, regulacja napięcia elektroniczna AVR typ BL4 , stabilność napięcia +/-1%,wymiary ≤2000x1000x1600mm, masa ≤1300kg bez paliwa, pojemność zbiornika paliwa 140l(+/-10L), czas pracy przy 100% obciążenia min.8h,zużycie paliwa 100% ≤14l,z rozrusznikiem ręcznym wraz z montażem : -posadowienie agregatu na fundamencie lub płycie fundamentowej, - położenie drogi kablowej – 90mb (+/-10mb) - montaż przełącznik sieć-agregat - zbudowanie zadaszenia z ogrodzeniem pod w/wym agregat. | 1 szt |  |  |
| 2. | Łączna wartość: |  |  |

Oświadczamy, że oferowany agregat prądotwórczy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia .

2) Na oferowany sprzęt udzielimy gwarancji na okres:

- na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne(min.3 lata) ........ lat(a),

3)	Oferujemy realizację zamówienia w terminie ……………………...  od dnia podpisania umowy.

4) Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy  
i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ

5) Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9)	Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru staniowiacego załącznik nr 2 do SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru staniowiacego załącznik nr 3 do SIWZ,

- ……………………….

- ………………………...

............................, dnia .............................        	...................................................................................

(Miejscowość)		     (Data)		 Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).*

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) 
  z  imieniem i nazwiskiem).*

* - Uwagi Zamawiającego.

# Text boxes

pieczęć wykonawcy