KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający : Gmina Lipno,  ul. Powstańców Wlkp. 9, 64 – 111 Lipno

Budowa : 	 Budowa sieci kanalizacji deszczowej – ul. Szkolna w Wilkowicach

Rodzaj robót :	 Roboty budowlane

| Lp. | Opis pozycji rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,370 |  |  |
| Roboty ziemne |
| 2 | Wykopy pod kd, wykonywane w gruncie kat.III wraz z załadunkiem i transportem poza teren budowy | m3 | 460,0 |  |  |
| 3 | Zasypanie i zagęszczanie wykopów pod kd, grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem piasku przez Wykonawcę | m3 | 415,0 |  |  |
| Odwodnienie |
| 4 | Kolektor deszczowego z rury PVC łączone na wcisk o śr. 400 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm (do gł. 2,0m) | mb | 200,0 |  |  |
| 5 | Kolektor deszczowego z rury PVC łączone na wcisk o śr.315 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm (do gł. 2,0m) | mb | 140,0 |  |  |
| 6 | Kolektor deszczowego z rury PVC łączone na wcisk o śr. .250 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm (do gł. 2,0m) | mb | 30,0 |  |  |
| 7 | Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm | mb | 32,0 |  |  |
| 8 | Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 (do gł. 2,0m), | szt. | 12,0 |  |  |
| 9 | Budowa studni ściekowej z kręgów beton. Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu D400 (do gł. 2,0m) | szt. | 13,0 |  |  |
| Ogółem kosztorys (netto) |  |  |
| Ogółem kosztorys (brutto) |  |  |