KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający : Gmina Lipno,  ul. Powstańców Wlkp. 9, 64 – 111 Lipno

Budowa : 	 Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I

Rodzaj robót :	 Roboty budowlane

| Lp. | Opis pozycji rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,36 |  |  |
| 2 | Rozebranie chodników z kostki bruk beton. gr.8cm cm z załadunkiem i transportem na plac Zamawiającego (w m. Lipno) | m2 | 140,0 |  |  |
| 3 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załadunkiem i transportem na plac Zamawiającego (w m. Lipno) | mb | 100,0 |  |  |
| Podbudowy |
| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 20 cm wraz z wywozem na odległość 1 km (Zamawiający wskaże miejsce wywozu tłucznia) | m2 | 2290,0 |  |  |
| 2 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 25 cm z wywozem ziemi poza teren budowy na odległość 4 km (Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku) | m2 | 2290,0 |  |  |
| 3 | Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod konstrukcję Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1990,0 |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm | m2 | 1990,0 |  |  |
| Nawierzchnie |
|  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 1990,0 |  |  |
| Elementy ulic |
| 4 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu | m | 680,0 |  |  |
| 5 | Ściek z 4 rzędów kostki brukowej betonowej szarej (szer.40cm) na ławie betonowej gr 21cm i podsypce cem-piask gr 4cm | mb | 336,0 |  |  |
| Odwodnienie korpusu drogowego |
|  | Regulacja wysokościowa włazów studni ściekowych, włazów studni rewizyjnych ks i kd zaworów gaz i wodociągowych | szt. | 42 |  |  |
| Ogółem kosztorys (netto) |  |  |
| Ogółem kosztorys (brutto) |  |  |