SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W GONIEMBICACH
l. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania              i odbioru robót związanych z termomodernizacją dachu, wymianą stolarki okiennej oraz wymalowaniem pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Goniembicach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko           w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu docieplenie pokryć dachowych styropianem i ułożeniem papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wymianą stolarki okiennej, przemurowaniem kominów, wymianą instalacji odgromowej oraz wymalowaniem pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Goniembicach.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    z  specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania prac.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania prac powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Papa asfaltowa termozgrzewalna

Papa modyfikowana elastomerem typu SBS. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o

parametrach:

- wykończenie górnej powierzchni - gruboziarnista posypka z łupka w kolorze niebisko-zielonym,

- masa pokrywająca - bitum modyfikowany elastomerem (SBS),

- rodzaj wkładki nośnikowej - tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m2,

- grubość - 5,2 mm,

- wykończenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,

- siła rozrywająca podłużna - 800 N/5cm,

- siła rozrywająca poprzeczna - 800 N/5 cm,

- sposób układania - zgrzewanie cała powierzchnia.
Papa podkładowa samoprzylepna o parametrach :
- masa pokrywająca - bitum modyfikowany elastomerem (SBS),

- rodzaj wkładki nośnikowej – włókna szklane o gr. 140 g/m2,

- grubość – 3,0 mm,

- siła rozrywająca podłużna - 1000 N/5cm,

- siła rozrywająca poprzeczna - 1000 N/5 cm,
- zakres elastyczności – od -300C do + 1000C
- sposób układania – papa samoprzylepna.
2.2.2. Płyty styropianowe 

Płyty składają sie ze styropianu samo gasnącego o grubości 15 cm i gęstości min. 20 kg/m3. Bezpośrednio na płytach przykleja się papę podkładową samoprzylepną.

2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco             o parametrach :
- temperatura mięknienia 60-80°C,

- temperatura zapłonu 200 ° C,

- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,

- zdolność klejenia - lepik nie powinien sie rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Obróbki blacharskie

Opierzenia dachowe z blachy cynk-tytan gr. 0,6 mm. Rynna Ø 150 mm i rura spustowa         Ø 100 mm z blachy cynk-tytan gr. 0,7 mm. 

2.2.5 Stolarka okienna 

Okna zewnętrzne PCV w kolorze białym, o profilu pięciokomorowym wzmocnionym kształtownikiem stalowym, szerokość zabudowy ramy minimum 70 mm. Szyba zespolona         o współczynniku k=1,0 W/m2K. Okucia obwiedniowe w całości w systemie rolko grzybków. Klamki okienne z rękojeścią aluminiową w kolorze białym. Parapety wewnętrzne, komorowe z PCV z kompletem zaślepek plastikowych białe szerokości 30 cm i długości odpowiadającej wymiarom okna. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej brązowej z kompletem zaślepek o szerokości 35 cm i długości odpowiadającej wymiarom okna. 
2.2.6 Malowanie ścian i sufitów

Do wymalowania sufitów należy używać farby emulsyjnej do powierzchni wewnętrznych w kolorze białym. Do wymalowania ścian powyżej lamperii należy używać farby emulsyjnej do powierzchni wewnętrznych w kolorach pastelowych zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

-  wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,

-  osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

-  dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.

Malowanie farbami uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli :

- powierzchnie powłok nie mają uszkodzeń, powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.

- wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

- barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie.
2.2.7 Przemurowanie kominów
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła klinkierowa pełna klasy 250 w kolorze ceglastym. Cegła po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Cegły  nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez  rys i pęknięć. 

2.2.8 Instalacja odgromowa i  uziemień  ochronnych.

Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym –cynkowane. Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane. Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyżej gruntu (zwody, przewody odprowadzające i uziemiające) z uwagi na stosowany materiał:

Stal :  50 mm2. – (pręty stal. ocynk. fi 8mm)

Aluminium :  25 mm2.

Miedź :  16 mm2.

Minimalne przekroje poprzeczne uziomów sztucznych

Stal :  100 mm2.

Miedź :  50 mm2.

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

- są właściwie opakowane i oznakowane.

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZĘT I TRANSPORT
3.1 Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.
3.2 Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
· wymagań użytkowych
· utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
· częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego
· przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania  sprzętu.
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu.
3.3.1. Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.
3.3.2. Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą
zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
· ilości przewożonego materiału
· sposobu jego układania na środku transportowym
· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku
· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym
3.3.3. Transport poziomy i pionowy na placu budowy maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrąbie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
4. Wykonanie robót
4.1 .Zasady wykonania.
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:
· normami podstawowymi;
· normami związanymi z normami podstawowymi;
· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu;
· przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót;
· przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego
zakresu robót;
· ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
4.2. Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót.
Obowiązują zasady podane w pkt. 4.1 ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót. Roboty związane z montażem elementów, będących częściami całych systemów (np. system okienny) powinny być montowane przez dostawcę systemu lub przez wykonawców, wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawcą lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

5.1 Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.
5.2.Badania i pomiary (sposób i częstotliwość).
5.2. l. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)
5.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych.
5.3. Ocena wyników badań.
5.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producenta.
5.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
6. Zasady odbioru robót
6.1.  Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z:
· obowiązującymi normami i przepisami;
· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I   Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzające aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu;
         6.2. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
· karty gwarancyjne,
· wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
6.3. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.
6.3.1. Odbiór częściowy.
Przedmiotowy obiekt należy podzielić na części, które w miarę postępu robót powinny być przedmiotem odbioru ze strony Inspektora Nadzoru. Odbiór odbywa się wg 3 faz działania;
· przygotowanie określonego odcinka budowy do odbioru,
· zgłoszenie danego odcinka robót do odbioru przez odpowiedni zapis w
dzienniku budowy; wpis potwierdza inwestor ustalając jednocześnie datę
odbioru,
· przeprowadzenie odbioru polegającego na szczegółowych oględzinach robót lub części obiektu.
Fakt odbioru częściowego odnotowuje się w dzienniku budowy.
6.3.2. Odbiór końcowy.
Odbywa się komisyjnie. Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie z przejęciem go do użytkowania
7. PRZEPISY ZWIAZANE

10. l. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

PN-B-94701.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
PN-65/B-14503- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-3004l:1997  -  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/A2:1997 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
BN-77/7151 -08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych  wewnętrznych.
