
Zamawiający :

GMINA  LIPNO

Siedziba Zamawiającego :

64-111 LIPNO,  UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9

tel. (65) 534 01 27; fax. (65) 534  01 09

Nr sprawy : PZP 271.07.2013                                                         Lipno, dnia 12.09.2013 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawę pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie”.

CPV : 44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
Tryb przetargu : 
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone                     w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
                                                                                                        Zatwierdzam :  

 /-/ Jacek Karmiński

  Wójt Gminy Lipno

	I. Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 

1) Kocioł o mocy znamionowej 350 kW z kompletną automatyką.

2) Kocioł przystosowany do spalania węgla kamiennego: groszek energetyczny typ 31 lub 31.1 o granulacji 2-30 mm.
3) Proces spalania odbywa się w sposób ciągły.
4) Kocioł musi posiadać dodatkowy ruszt wodny do spalania np.: kartonów, desek itp.

5) Kocioł musi posiadać kosz zasypowy na groszek energetyczny o pojemności minimum 800kg.

6) Podawanie paliwa do komory paleniskowej musi następować automatycznie za pomocą podajnika tłokowego.

7) Sprawność kotła minimum 82%.
8) Moc wentylatora dmuchawy minimum 250 W.
9) Kocioł musi posiadać podwójny system zabezpieczenia przed zapłonem opału          w zasobniku.

10) Kocioł musi posiadać czopuch z czoła pieca.

11) Kocioł musi zostać wyposażony w komplet drzwiczek i zaślepek na wyczystkach. 

12) Blacha kotłowa do produkcji kotła musi posiadać grubość minimum 8 mm. 

13) Kocioł od zewnątrz ocieplony wełną grubości min 40 mm i osłonięty panelami wykonanymi z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo..

14) Pracą kotła musi sterować programator, który musi posiadać następujące funkcje:

a)  regulacja temperatury z funkcją PID,

b)  regulacja procesu spalania,

c)  regulacja pracy pompy obiegowej. 

15) Popiół powstający w końcowym cyklu procesu spalania musi samoczynnie spadać do komory popielnika.

16) Kocioł musi być przystosowany do pracy w instalacjach wodnych z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym systemu otwartego.

17) Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach 90/700C.  
18) Kocioł musi posiadać:

a)    certyfikat CE,

b)    atest energetyczny.
19) Wykonawca ponosi koszty transportu pieca do miejscowości Lipno, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.  

II. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III.  Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w następującym zakresie :

1) Kocioł o mocy nominalnej 150 kW z kompletną automatyką – 2 szt.
IV.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin wykonania zamówienia

Piec należy dostarczyć w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

3) Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.
4) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
1) 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
2)    Każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do ich wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3)    Wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji konicznej i finansowej. 

VII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki :

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie udzielania kredytów. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy 
i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub drogą elektroniczna opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Ponadto od Wykonawcy Wymagane jest :
1) Udzielenie gwarancji na wymiennik ciepła na okres minimum 36 miesięcy, a na pozostałe podzespoły minimum 24 miesiące. 
2) Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz w załączonym wzorze umowy.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć : 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według  wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                         o działalność gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Inne dokumenty : 
1) Katalog wraz z opisem technicznym oferowanego pieca.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że :
1) Nie otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż         6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich  prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.

X. Wymagania dotyczące wadium

Nie żąda się wniesienia wadium.
XI.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert  bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu  do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem : nr 65 534 01 09 lub e-mailem : m.wolnik@lipno.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na wniosek wykonawcy nie później niż na    2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek                      o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,               w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.lipno.biuletyn.net oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

         Maciej Wolnik tel. : 65 534 09 08, faks : 65 534 01 09, e-mail : m.wolnik@lipno.pl 
XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:                                               Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno
OFERTA  dostawę fabrycznie nowego pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 tj.  20.09.2013 r. godz. 10:15
Uwaga
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej.
2) Osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.
2) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 

b) w formie pisemnej, 

c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

5. Zaleca się, aby:

1) Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo.
2) Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami.
3) Kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
4) Oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego).
6. Zmiana / wycofanie oferty:

1) Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2) O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
3) Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej siwz oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”.
4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, sekretariat, pokój nr 5, do dnia 20.09.2013 r. do godz. 10:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, sala USC, w dniu 20.09.2013r., godz. 10:15.

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie:

1) Oczywiste omyłki pisarskie.
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XV.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę wykonania zamówienia należy podać w złotych polskich wg formularza „Oferta”  (zał. Nr 1 do siwz).
2. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, czyli musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, wzoru postanowień do umowy i obowiązującego prawa, a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium  oceny ofert  – najniższa cena.

[image: image1.wmf]´

=

 

C

 

C

OB

N

KC

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub e-mailem lub dostarczone kurierem) albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                       w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, związanej ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
XX. Inne informacje

Nie przewiduje się:

1. Zawarcia umowy ramowej.
2. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany ustawą tj. :

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
3) Odrzucenia oferty Wykonawcy. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
XXII.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1. wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2. wzór oświadczenia Wykonawcy – art. 22 ust 1  ustawy 
Załącznik Nr 3. wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  – art. 24 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 4. wzór oświadczenia o przynależeniu do grupy kapitałowej.  

Załącznik nr 5.          wzór umowy
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
DOTYCZĄCA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA :

„Dostawę fabrycznie nowego pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie
Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Numer telefonu :

                             ..........................................................................................................................

Numer faxu :

                             ..........................................................................................................................

Adres e-mailowy :

                             ..........................................................................................................................

Numer konta bankowego :

                                           ............................................................................................................

NIP .............................................................

1. Oferujemy dostawę fabrycznie nowego pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie za cenę :
Wartość netto …………….  zł + ……% VAT tj. …………….. zł. Wartość brutto ………………….  zł (słownie : …………………………………………………………)

2. Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia w zakresie objętym SIWZ dostarczymy                  w terminie ................. dni od dnia podpisania umowy. 
3. Udzielamy na wymiennik ciepła gwarancji na okres …………… miesięcy, a na pozostałe podzespoły ………. miesięcy. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania           i złożenia oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany                                w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
1. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),                   w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane.
Oferta zawiera ................... ponumerowanych stron

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)..........................................................................
2)..........................................................................
3)..........................................................................
4)..........................................................................
5)..........................................................................
                                                                  …..………………………………………..

                                                                       (imię i nazwisko podpis uprawnionego       

                                                                                przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

Załącznik nr 2  

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Dostawa pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie” oświadczam, że firma, którą reprezentuję spełnia na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone  w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                                                                                          ....................................................

                                                                                                                                                 ( podpis, pieczęć )

.........................................................................

             (miejscowość i data)

Załącznik nr 3 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Dostawa pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie” oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy którą reprezentuję, nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1   i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych              (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

Załącznik nr 4 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, ALBO INFORMACJA O TYM, ŻE SIĘ NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….                        
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa pieca C.O. dla modernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie” przedkładamy:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres
	Telefon, fax, e-mail

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

LUB

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zmianami).

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelkę w pkt 1, w przypadku gdy należy do grupy kapitałowej oraz podpisać dokument w pkt 1 lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2,         w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej.

U M O W A Nr Inw…….2013



Zawarta w dniu ………….. r. zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy: 

Gminą Lipno z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, reprezentowaną przez: 
Jacka Karmińskiego – Wójta Gminy Lipno
z kontrasygnatą 

Justyny Kubiak – Skarbnika Gminy Lipno

zwaną dalej Zamawiającym,

a
…………………………………  z siedzibą przy …………………………………………….  

reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą


§ 1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy piec C.O. dla modernizowanej kotłowni             w Szkole Podstawowej w Lipnie przy ul. Powstańców Wlkp 68.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ Dział I pkt 2, dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.


§ 2

Wynagrodzenie

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości netto ………….. zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ….. % co stanowi kwotę ………….. zł. Wynagrodzenie brutto wynosi ………. zł (słownie : …………………………………………).

§ 3

Warunki płatności

1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru po dostarczeniu przedmiotu umowy do szkoły podstawowej.

2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, po wykonaniu umowy.

3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.

§ 4

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się  na 21 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór przedmiotu umowy może nastąpić tylko wtedy, gdy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 1 umowy do siedziby szkoły podstawowej,                      a Zamawiający nie stwierdzi w jego wyposażeniu i działaniu żadnych wad czy usterek.

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w protokole odbioru przedmiotu umowy. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru uważa się za termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

2) Terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy.

2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wymiennik ciepła na okres …………… miesięcy, a na pozostałe podzespoły ………. miesięcy. 

3. Termin gwarancji jest liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.

3) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy,             w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, związanej ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

          Zamawiający                                                                                Wykonawca










PAGE  
--------------------------------------------

Strona 18

_1267341022.unknown

