Zamawiający

GMINA  LIPNO

Siedziba Zamawiającego :

64-111 LIPNO,  UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9

tel. (65) 534 01 27; fax. (65) 534  01 09

Nr sprawy : PZP 271.09.2013                                                              Lipno, dnia 09.10.2013 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie”

CPV : 45.21.00.00-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
CPV : 45.26.27.00-8  - przebudowa budynków                                

CPV : 45.30.00.00-0  - roboty instalacyjne w budynkach
Tryb przetargu : przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty  

                             określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

                             Prawo zamówień publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

                             Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
                                                                                                               Zatwierdzam :  

/-/ Jacek Karmiński
 Wójt Gminy Lipno

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie.       

2. Zakres prac do wykonania :
a) roboty fundamentowe,
b) roboty murowe,

c) roboty stropowe,
d) roboty tynkarskie,
e) roboty posadzkarskie,
f) roboty izolacyjne,
g) roboty ślusarskie,
h) roboty malarskie,
i) technologia kotłowni,
j) roboty pokrywcze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarach Robót. 

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z :

1) Odbiorem kominiarskim przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości podłączenia pieca.

2) Sporządzeniem  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3) Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem.

4) Ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia. 

5) Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane.  

6) Zabezpieczeniem placu budowy.
7) Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych.
8) Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających                    z winy Wykonawcy.
9) Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku          z realizacją zamówienia.

Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty. 
Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacja Projektowa, Przedmiary Robót i wizja w terenie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10.1 ustawy z 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.). 

4. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe.
5. Wszelkie wskazania znaków towarowych lub pochodzenia materiałów budowlanych lub urządzeń w przedmiarze robót lub projekcie budowlanym należy rozumieć jako przykład modelowy (art. 29 ust. 3 ustawy).
6. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
I. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające, umowa ramowa,   

dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w następującym zakresie :

Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zakres robót w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
II. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
         Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik     nr 3 do SIWZ, wchodzącego w skład oferty.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależeniu do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wchodzącego           w skład oferty.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wchodzącego w skład oferty.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia – spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wchodzącego w skład oferty.

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wchodzącego w skład oferty.

4) Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienie   – spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wchodzącego w skład oferty.

3. Ponadto od Wykonawcy Wymagane jest :
1) Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
2) Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz w załączonym wzorze umowy.
4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) Wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału w postępowaniu                    o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane                             z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
3) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli : 

1) Jest   niezgodna   z   ustawą.
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                 o    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                o udzielenie zamówienia,

6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy     w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych przy ubieganiu się        o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do specyfikacji.
2) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do specyfikacji.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji         o działalność gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Podpisane oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do specyfikacji.
Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu.
2. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę :
1)  Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji.
2)  Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie załączonych przedmiarów robót.
3)  Dowód wniesienia wadium.
3.  Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika, który będzie ich reprezentować w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy              w sprawie zamówienia publicznego. 
2) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności :

a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

c) wykonawcę – pełnomocnika,

d) zakres umocowania pełnomocnika,

3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (łącznie z pełnomocnikiem) według zasad reprezentacji właściwych dla każdego z Wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie lub poprzez swojego pełnomocnika podpisują oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 2 i 3.

6) Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 2 i 3.
6. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty         z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich  prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.
IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposób  porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 
      Maciej Wolnik – inspektor ds. inwestycji tel. (65) 534-09-08 
      Sposób porozumienia się :

a)  za pomocą poczty,
b)  za pomocą poczty elektronicznej : m.wolnik@lipno.pl

c)  faksem (65) 534 01 09.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono SIWZ, oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej www.lipno.biuletyn.net, bez ujawnienia źródła zapytania. 

V. Wymagania dotyczące wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie : dwa tysiące złotych 00/100).
    2. Wadium może być wnoszone w następujących formach :

a) pieniężnej,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych,

d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego nr konta : Poznański Bank Spółdzielczy Filia w Lipnie  nr – 42 9043 1083 2832 0045 9169 0006, przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.10.2013 do godz. 1000. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia lub gwarancji to oryginał tej gwarancji czy poręczenia dołącza do oferty.

5. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli :

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
VI. Termin związania z ofertą
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na formularzu   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami  wynikającymi z niniejszej specyfikacji.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Złożona oferta musi być zgodna z wymaganiami SIWZ.

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do              reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem  rejestracyjnym,        wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie  informacje oraz dane.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
11. Ofertę należy złożyć w  zamkniętej, opieczętowanej i zabezpieczonej przed  przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego   (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana wg poniższego wzoru :

          Oferta na: „Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie  - nie otwierać 
          przed dniem 24.10.2013 r. do godz. 1015”.
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, gdzie zewnętrzna koperta  ma być zamknięta, opieczętowana i zabezpieczona przed  przypadkowym otwarciem oraz zaadresowana do 
Zamawiającego (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) a także opisana wg poniższego wzoru :

          Oferta na: „Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie  ”,

natomiast wewnętrzna koperta ma być zamknięta, opieczętowana i zabezpieczona przed  przypadkowym otwarciem oraz zaadresowana do Zamawiającego (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) a także opisana wg poniższego wzoru :

          Oferta na: „Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie  - nie otwierać  

           przed dniem 24.10.2013 r. do godz. 1015”.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. 
14. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

Wykonawca powinien zastrzeżone informacje zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty opisanej : „Część oferty niejawna”.
X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. :

    Urząd Gminy Lipno

    ul. Powstańców Wielkopolskich 9
    64-111 Lipno
    sekretariat, pokój nr 5 -  do dnia  24.10.2013 r.  do godziny 1000
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Sesja otwarcia ofert

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2013 r. o godzinie 1015 w sali USC w Urzędzie   

    Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i wniesione wadium. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z zaznaczeniem wartości brutto i podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zadania  oraz koszty wykonania prac i czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Kwota wskazana w ofercie będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała  żadnym negocjacjom.

4. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

XII. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przeprowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.

XIII. Kryteria oceny oferty
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa  

kryterium, waga, sposób punktowania):

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

  CENA                                                                   100 %  

---------------------------------------------------------------------------

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie o przedstawione wyżej kryterium. 

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą  

    oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

    C = (cena oferty najtańszej : cena oferty rozpatrywanej) x 100 pkt

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Całkowita ilość punktów, jaką oferta może uzyskać to ilość punktów wynikająca z wyliczenia.

XIV. Unieważnienie przetargu
Zamawiający ma prawo na zasadach określonych w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 roku Prawo zamówień publicznych unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. O ewentualnym unieważnieniu przetargu Zamawiający poinformuje Oferentów podając uzasadnienie prawne i faktyczne.

XV. Wybór oferty

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.

4. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.  

XVI. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia   

            umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż :
1) 5 dni od dnia przesłania faksem lub e-mailem Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. 
2) 10 dni od dnia przesłania listownie Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XVII. Warunki umowy

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1) Gdy konieczność zmiany, wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
2) Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub,
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub,
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub,
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub,
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub,
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub,
- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub,
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Środki ochrony prawnej
1. Zgodnie z art. 180 ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany ustawą, tj. :

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
c) odrzucenia oferty Wykonawcy. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
XX. Ogłoszenia wyników przetargu
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień   publicznych w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.lipno.biuletyn.net.
2. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXI. Załączniki
Załącznik nr 1  - formularz ofertowy,
Załącznik nr 2  - oświadczenie o spełnieniu warunków - art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
Załącznik nr 3  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

     Załącznik nr 4  - oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej,
     Załącznik nr 5  -  wzór umowy.
     Załącznik nr 1 

pieczęć oferenta

OFERTA

DOTYCZĄCA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA :

„Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie  ”

Oferent :

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Numer telefonu :

                             ..........................................................................................................................

Numer faxu :

                             ..........................................................................................................................

Adres e-mailowy :

                             ..........................................................................................................................

Numer konta bankowego :

                                           ............................................................................................................

NIP .............................................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę :

Wartość brutto ............................... zł ( słownie : .......................................................................

…….. .........................................................................................................................................................................)

 w tym podatek VAT  ........% t.j.   ...................................... zł (słownie : ...................................

…...................................................................................................................................................
Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia w zakresie objętym SIWZ wykonamy w przeciągu 45 dni od dnia podpisania umowy 
Udzielamy na wykonane roboty gwarancji na okres …………… miesięcy,

Oświadczamy, że :

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
· zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
· uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

· wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych 00/100) wnieśliśmy w dniu ..........................  w formie ………………………….............................
· oświadczamy, że przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.

· za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych  w ofercie na stronach nr od …. do …..  niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

· podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) ………………………………………………………...

b) …………………………………………………………
c) …………………………………………………………
Oferta zawiera ................... ponumerowanych stron

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1) .......................................................,

2) .......................................................,

3) .......................................................,

4) .......................................................,

5) .......................................................,

6) .......................................................,

7) .......................................................,

8) .......................................................,

9) .......................................................,

10) .......................................................,

11) .......................................................,

12) ……………………………………...,

                                                                                             Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                Przedsiębiorstwa

................................................                                           ....................................................

       (miejscowość i data)                                                                                     (podpis i pieczęć)

                                                                                                               Załącznik nr 2  

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie” oświadczam, że firma, którą reprezentuję spełnia na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone  w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                                                                                                                Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                            Przedsiębiorstwa

                                                                                          ....................................................

                                                                                                                                             ( podpis, pieczęć )

.........................................................................

             (miejscowość i data)

Załącznik nr 3 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie” oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy którą reprezentuję, nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
                                                                                                        Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                      Przedsiębiorstwa

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

Załącznik nr 4 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, ALBO INFORMACJA O TYM, ŻE SIĘ NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….                        
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie” przedkładamy:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres
	Telefon, fax, e-mail

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

LUB

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zmianami).

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelkę w pkt 1, w przypadku gdy należy do grupy kapitałowej oraz podpisać dokument w pkt 1 lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2,         w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 
 UMOWA Inw……2013 
Zawarta w dniu ……….. roku w Lipnie, pomiędzy :

Gminą Lipno z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, NIP 6972234929

reprezentowaną przez : 

Jacka Karmińskiego – Wójta Gminy

z kontrasygnatą

Justyny Kubiak - Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym 

a

………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………, NIP ……………………………. 
reprezentowanym przez :

………………………………….. - Właściciela

zwanym dalej Wykonawcą, 

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie.
§ 2
1. Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja istotnych warunków zamówienia          i oferta Wykonawcy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac           i czynności związanych z wymogami BHP, organizacją budowy i realizacją umowy bez zakłóceń oraz wymienionych w rozdziale I pkt 3 SIWZ.

§ 3

1. Termin przekazania placu budowy Wykonawcy robót strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 4

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP.
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich.
3) Przeszkolenie stanowiskowe.

3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z  innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. 

§ 5
1. Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę na przeprowadzenie prac wydane przez Starostwo Powiatowe w Lesznie.
2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego: ……………………………..
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz w treści
umowy zawartej pomiędzy nim a Zamawiającym.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy: ……………………………..
Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).
§  6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą przetargową i postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego           i przedstawiciela Zamawiającego.      

§ 7
1. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci       i pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego właściwe zabezpieczenie oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 8
1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym.
2. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. W przypadku wyrażenia zgody wymienionej w ust. 2, Zamawiający określi w niej zasady i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zabezpieczające interes Zamawiającego.

4. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami (w tym BHP ). 

§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie     wg uzgodnionych cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót stwierdzonych na podstawie powykonawczego obmiaru robót, przy czym wykonanie robót w zakresie większym niż wynika to z kosztorysu ofertowego dopuszczone jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty przetargowej wynosi: 
Wartość netto: ………. zł. + podatek 23% VAT tj. …………………… zł. Wartość brutto: (słownie: ………………………………………………………………….) 
co stanowi całkowity koszt realizowanego zadania.
3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym również wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy itp.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki. 
§ 10
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, stanowiący przedmiot odbioru, nastąpi na podstawie odbioru zakończonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli stron niniejszej umowy. 

3. Płatność za faktury zostanie dokonana przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy : ……………………………., w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględnione.

§ 11
1. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboty podlegające zakryciu oraz roboty zanikające.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr  92 poz. 881     ze zm.).
4. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności          z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
5. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:

1) Nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót.
2) Odstąpić od umowy.
3) Powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy.
4) Potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) Zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.
2) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad.
3) Odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn, za które  odpowiada Wykonawca w wysokości 10 %, wynagrodzenia brutto.
4) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.    

2. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
4. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.  






§ 13
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach :

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności :

1) Wykonawca nie rozpoczął, w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy wykonania prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, wyznaczającego co najmniej           7 dniowy termin na rozpoczęcie prac.  
2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż     5   dni.
3) Wykonawca realizuje zadanie w sposób niezgodny z projektem, uzgodnieniami bądź z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, co potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli :

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich obowiązków względem Wykonawcy.
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia  tylko    za roboty wykonane do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i za zużyty do  ich  wykonania materiał.
5. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót     w toku na dzień odstąpienia od umowy.

§ 14
1. Wykonawca udziela ……. – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu  wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia oraz dokumenty, protokoły        i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, pomiarów i prób.  

§ 15
Wykonawca obowiązany jest do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć       w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

§ 16
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
§ 17
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem  nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                  w przypadkach:
1) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
2) Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

a) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub,

b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub,

c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub,

d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub,

e) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub,

f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub,

g) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
§ 18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 19
Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 21
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY

23

