Zamawiający

GMINA  LIPNO

Siedziba Zamawiającego :

64-111 LIPNO,  UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9

tel. (65) 534 01 27; fax. (65) 534  01 09

Nr sprawy : PZP 271.06.2015                                                            Lipno, dnia 07.09.2015 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie – etap III

 oraz 
budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II”

CPV 45.11.12.00-0 - roboty ziemne

CPV 45.23.31.40-2 – roboty drogowe                                
Tryb przetargu : przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty  

                             określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

                             Prawo zamówień publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

                             Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)
                                                                                                               Zatwierdzam :  

                                                                                                           /-/ Jacek Karmiński
                                                                                                            Wójt Gminy Lipno

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia. 

    Przedmiotowa inwestycja obejmuje utwardzenie ul. Nowej w Lipnie – etap III oraz budowę  

    ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II. 
2. Zakres prac do wykonania :
1) Utwardzenie ul. Nowej :
a) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej, wibroprasowanej                      o grubości 8 cm – 874,00 m2,
b) ułożenie krawężnika drogowego betonowego, szarego, wibroprasowanego               o wymiarach 15x30x100 cm – 361,00 m.
2) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej :

a) ułożenie obrzeża betonowego, szarego, wibroprasowanego o wymiarach 8x30x100 cm – 165,0 m (obrzeże dostarczy inwestor), 
b) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej, wibroprasowanej                      o grubości 8 cm – 231,25 m2 (kostkę brukową dostarczy inwestor).
Uwaga :
1) Minimalna wytrzymałość na ściskanie użytych materiałów tj. kostki brukowej                          i krawężnika muszą wynosić 50 Mpa a nasiąkliwość nie przekraczać 5%. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót są istotnymi elementami zamówienia i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień.

3) Wszystkie ewentualne użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Inspektora nadzoru, który sporządzi stosowna opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z :

3.1 Obsługą geodezyjną (wytyczenie pasa drogi, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej) – 3 kpl.

3.2 Określeniem wskaźnika zagęszczenia dla każdej ułożonej warstwy- 1 kpl.
3.3 Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem.
3.4 Ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami.
3.5 Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających                    z winy Wykonawcy.
3.6 Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane. 
3.7 Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych.
3.8 Zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego.
3.9 Utrzymaniem na bieżąco czystości na terenie budowy.
3.10 Koordynowaniem prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
3.11 Prowadzeniem dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym w tym dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.
3.12 Zapewnieniem dozoru mienia na terenie budowy.
3.13 Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku              z realizacją zamówienia.
Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty. 
4. Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku z korytowania drogi.

5. Zamawiający sporządzi projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogi gminnej             i dostarczy Wykonawcy 1 kpl w dniu przekazania placu budowy.

6. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu             i stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. poz. 883, ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego.
7. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi uzyskać ich akceptację od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacja Projektowa i wizja w terenie.  
9. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
I. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające, umowa ramowa,   

dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w następującym zakresie :

1) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej, wibroprasowanej                      o grubości 8 cm – 300,00 m2,
2) ułożenie krawężnika drogowego betonowego, szarego, wibroprasowanego                            o wymiarach 15x30x100 cm – 80,00 m.
II. Termin wykonania zamówienia

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie zadania - w terminie do 14 dni od daty  przekazania placu budowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.   

III. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik     nr 3 do SIWZ, wchodzącego w skład oferty.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależeniu do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wchodzącego           w skład oferty.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wchodzącego w skład oferty.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jako  Wykonawca, co najmniej 3 zadania polegające na  utwardzeniu drogi, chodnika, lub ścieżki rowerowej kostką brukową o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 w każdym zadaniu, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty  i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (poświadczenie) dotyczących najważniejszych robót, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty wykazu robót sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
3) Dysponują osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca            1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i ulic, oraz osoba ta jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia Wykonawcy sporządzonego wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
3. Ponadto od Wykonawcy Wymagane jest :
1) Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
2) Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SIWZ oraz                          w załączonym wzorze umowy.
4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) Wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału w postępowaniu                    o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane                             z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności  wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi                             w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
3) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia.
7) Wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.    

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli : 

1) Jest   niezgodna   z   ustawą.
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                 o    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                o udzielenie zamówienia,

6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy              w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych przy ubieganiu się        o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do specyfikacji.
2) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do specyfikacji.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji         o działalność gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4)  Podpisane oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do  specyfikacji.
Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu.
5)  Oświadczenie, że kierownik budowy posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i ulic oraz należy do właściwego samorządu zawodowego (załącznik nr 5 do specyfikacji).
6)  Wykaz wykonanych robót (minimum trzy) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, których przedmiotem było utwardzenie drogi, chodnika, lub ścieżki rowerowej kostką brukową o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 w każdym zadaniu, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (poświadczenia) dotyczących najważniejszych robót, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do specyfikacji.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest               w stanie uzyskać ww. poświadczenia, może przedstawić inny dokument dotyczący najważniejszych robót, określający czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,                   o których mowa powyżej.
2. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę :
1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji.
2) Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót.
3) Dowód wniesienia wadium.
4) Wykaz podwykonawców z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 do specyfikacji
3. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika, który będzie ich reprezentować w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy              w sprawie zamówienia publicznego. 
2) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności :

a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

c) wykonawcę – pełnomocnika,

d) zakres umocowania pełnomocnika,

3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (łącznie z pełnomocnikiem) według zasad reprezentacji właściwych dla każdego z Wykonawców. Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).
4) Wykonawcy wspólnie lub poprzez swojego pełnomocnika podpisują oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.
5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 2 i 3.
6) Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 9 do specyfikacji.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 2 i 3.
6. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty         z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich  prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.
V. Informacja o podwykonawcach.

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym/przy udziale podwykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć lub dokonać zmiany umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo albo do projektu jej zmian, lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo jeżeli:
1) Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

2) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony pkt 8.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                    w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                   w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                    o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Jeżeli w umowie, o której mowa w pkt 3, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę                       o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 14, Zamawiający może:

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami (w tym BHP ).
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposób  porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 
      Maciej Wolnik – Kierownik Referatu Inwestycyjnego tel. (65) 534-09-08 
      Sposób porozumienia się :

a)  za pomocą poczty,
b)  za pomocą poczty elektronicznej : m.wolnik@lipno.pl

c)  faksem (65) 534 01 09.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono SIWZ, oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej www.lipno.biuletyn.net, bez ujawnienia źródła zapytania. 

VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie : trzy tysiące złotych 00/100).
    2. Wadium może być wnoszone w następujących formach :

a) pieniężnej,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych,

d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego nr konta : Poznański Bank Spółdzielczy Filia w Lipnie  nr – 42 9043 1083 2832 0045 9169 0006, przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.09.2015 r. do godz. 1000. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia lub gwarancji to oryginał tej gwarancji czy poręczenia dołącza do oferty.

5. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli :

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,           z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń,                   o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                      z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
VIII. Termin związania z ofertą
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na formularzu   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami  wynikającymi z niniejszej specyfikacji.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Złożona oferta musi być zgodna z wymaganiami SIWZ.

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do              reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem  rejestracyjnym,        wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie  informacje oraz dane.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
11. Ofertę należy złożyć w  zamkniętej, opieczętowanej i zabezpieczonej przed  przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego   (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana wg poniższego wzoru :

         Oferta na: „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowę ścieżki pieszo – 

         rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II - nie otwierać przed dniem 
         22.09.2015 r. do godz. 1015”.

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, gdzie zewnętrzna koperta  ma być zamknięta, opieczętowana i zabezpieczona przed  przypadkowym otwarciem oraz zaadresowana do Zamawiającego (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) a także opisana wg poniższego wzoru :

         Oferta na: „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowę ścieżki pieszo – 

 rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II”, natomiast wewnętrzna koperta ma być zamknięta, opieczętowana i zabezpieczona przed  przypadkowym otwarciem oraz zaadresowana do Zamawiającego (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) a także opisana wg poniższego wzoru :

        Oferta na: „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowę ścieżki pieszo – 

         rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II - nie otwierać przed dniem 

         22.09.2015 r. do godz. 1015”.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. 
14. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

Wykonawca powinien zastrzeżone informacje zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty opisanej : „Część oferty niejawna”.
XI.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. :

    Urząd Gminy Lipno

    ul. Powstańców Wielkopolskich 9
    64-111 Lipno
    sekretariat, pokój nr 5 -  do dnia  22.09.2015 r.  do godziny 1000
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Sesja otwarcia ofert

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2015 r. o godzinie 1015 w sali USC w Urzędzie   

    Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i wniesione wadium. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo               i słownie, z zaznaczeniem wartości brutto i podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zadania  oraz koszty wykonania prac i czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Kwota wskazana w ofercie będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała  żadnym negocjacjom.

4. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

XIII. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przeprowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.

XIV. Kryteria oceny oferty
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa  

kryterium, waga, sposób punktowania):

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

Cena                                                                   94 % 
Gwarancja na wykonane roboty budowlane        6 % 
---------------------------------------------------------------------------

2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór :

    P= (C min : C o) x 100 pkt x 94 %

    gdzie :

    P – wartość punktowa ocenianego kryterium

    C min – najniższa cena ze złożonych ofert

    C o cena ocenianej oferty

3. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja Zamawiający zastosuje następujące 

    wyliczenie :

a) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący 36 miesięcy  – 0 punktów,

b)  za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący 48 miesięcy  – 2 punkty,

c)  za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący 60 miesięcy  – 4 punkty,

d)  za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący 72 miesięcy  – 6 punktów,

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
XV. Unieważnienie przetargu
Zamawiający ma prawo na zasadach określonych w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 roku Prawo zamówień publicznych unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. O ewentualnym unieważnieniu przetargu Zamawiający poinformuje Oferentów podając uzasadnienie prawne i faktyczne.

XVI. Wybór oferty

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.

4. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.  

XVII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia   

            umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż :

  - 5 dni od dnia przesłania faksem lub e-mailem Wykonawcom zawiadomienia                 o wyborze oferty, 

- 10 dni od dnia  przesłania listownie Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty,

nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli :
a) złożono tylko jedną ofertę,

b) nie odrzucono żadnej oferty,

c) nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XVIII. Warunki umowy

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                     w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy                       w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna :

a) w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zmianie rodzajów materiałów budowlanych,
b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania niektórych robót,

c) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,

d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania umowy,

e) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

f) z powodu działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

g) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,

h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

i) w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

j) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna :
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę.
b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zamiennych”).   

3) Inne dopuszczalne zmiany :
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach jak określone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,

c) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Środki ochrony prawnej
1. Zgodnie z art. 180 ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany ustawą, tj. :

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
c) odrzucenia oferty Wykonawcy. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane   faksem lub e-mailem, albo 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień   publicznych w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.lipno.biuletyn.net.
2. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXII. Załączniki
Załącznik nr 1  - formularz ofertowy,
Załącznik nr 2  - oświadczenie o spełnieniu warunków - art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
Załącznik nr 3  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

     Załącznik nr 4  - oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej,
     Załącznik nr 5  - oświadczenie Wykonawcy dot. uprawnień osób biorących udział w  

                                wykonywaniu zamówienia,
     Załącznik nr 6 -  wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót,
     Załącznik nr 7 – wykaz podwykonawców,
      Załącznik nr 8  - wzór umowy,
     Załącznik nr 9 – zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  

                                  niezbędnych zasobów.
     Załącznik nr 1 

pieczęć oferenta

OFERTA

DOTYCZĄCA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA :

„Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III 
oraz 
budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II”.

Oferent :

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Numer telefonu :

                             ..........................................................................................................................

Numer faxu :

                             ..........................................................................................................................

Adres e-mailowy :

                             ..........................................................................................................................

Numer konta bankowego :

                                           ............................................................................................................

NIP .............................................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę :

Wartość brutto ............................... zł ( słownie : .......................................................................

…….. .........................................................................................................................................................................)

 w tym podatek VAT  ........% t.j.   ...................................... zł (słownie : ...................................

…...................................................................................................................................................
Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia w zakresie objętym SIWZ wykonamy do dnia :
…………………………………… 
Udzielamy na wykonane roboty gwarancji na okres …………… miesięcy,

Oświadczamy, że :

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
· zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
· uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

· wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100) wnieśliśmy w dniu ..........................  w formie ………………………….............................
· oświadczamy, że przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.

· za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych  w ofercie na stronach nr od …. do …..  niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Oferta zawiera ................... ponumerowanych stron

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1) .......................................................,

2) .......................................................,

3) .......................................................,

4) .......................................................,

5) .......................................................,

6) .......................................................,

7) .......................................................,

8) .......................................................,

9) .......................................................,

10) .......................................................,

11) .......................................................,

12) ……………………………………...,

                                                                                             Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                Przedsiębiorstwa

................................................                                           ....................................................

       (miejscowość i data)                                                                                     (podpis i pieczęć)

   Załącznik nr 2  

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II” oświadczam, że firma, którą reprezentuję spełnia na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone  w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.), który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                                                                                                                Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                            Przedsiębiorstwa

                                                                                          ....................................................

                                                                                                                                             ( podpis, pieczęć )

.........................................................................

             (miejscowość i data)

Załącznik nr 3 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II”  oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy którą reprezentuję, nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
                                                                                                        Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                      Przedsiębiorstwa

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

Załącznik nr 4 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, ALBO INFORMACJA O TYM, ŻE SIĘ NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….                        
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II”  przedkładamy:
a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres
	Telefon, fax, e-mail

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

LUB

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zmianami).

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelkę w pkt 1, w przypadku gdy należy do grupy kapitałowej oraz podpisać dokument w pkt 1 lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2,         w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5

….......................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy : …...............................................................................................................

…...................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy : ….................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II”  oświadczam, że firma którą reprezentuję dysponuje niżej wymienioną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz osoba ta należy do właściwego samorządu zawodowego.
	Imię i nazwisko osoby posiadającej wymagane uprawnienia
	Uprawnienia

	
	Nazwa specjalności


	Zakres uprawnień


	Numer uprawnień
	Data

wydania
	Nazwa samorządu zawodowego

	Kierownik budowy

……………….

……………….

Imię i nazwisko
	konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie dróg i ulic
	
	
	
	


                                                                                                    Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                                        Przedsiębiorstwa
            ..........................................................................                                   ....................................................

                              ( miejscowość i data )                                                                                ( podpis, pieczęć)

Załącznik nr 6

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

WYKAZ  WYKONANYCH W  CIĄGU OSTATNICH  PIĘCIU  LAT  ROBÓT, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM BYŁO UTWARDZENIE NAWIERCZHNI  
 DRÓG, CHODNIKÓW LUB ŚCIEŻEK ROWEROWYCH KOSTKĄ BRUKOWĄ
Nazwa Wykonawcy : ………......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy : …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu pięciu lat zamówienia :

	Lp.
	Zamawiający
	Rodzaj i zakres

robót budowlanych
	Data

realizacji

robót
	Wartość

robót budowlanych
brutto

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


W tabeli należy wyszczególnić minimum trzy zadania, gdzie powierzchnia utwardzenia dla dróg, chodników lub ścieżek rowerowych nie będzie mniejsza niż 1000 m2 w każdym zadaniu.

Do niniejszego druku należy załączyć :

Poświadczenie wykonania wskazanej roboty w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego jej ukończenia lub inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
                                                                                                      Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                                       Przedsiębiorstwa

                                                                                                   ....................................................

                                                                                                                                 ( podpis, pieczęć)

..........................................................................

                  ( miejscowość i data )

Załącznik nr 7 

WYKAZ  WSZYSTKICH PODWYKONAWCÓW KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  W  WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy : ………......................................................................................................

Adres Wykonawcy : …………………………………………………………………………….

Nazwa zadania : ...........................................................................................................................

	Nazwa Przedsiębiorstwa
	 Adres Przedsiębiorstwa
	Powierzony zakres czynności do wykonania

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                             Przedsiębiorstwa

                                                                                ......................................................

                                                                                                                        ( podpis, pieczęć)

...............................................................................    

                    ( miejscowość i data )
Załącznik nr 8 
 UMOWA Inw……..2015 
Zawarta w dniu  ……...2015 roku w Lipnie, pomiędzy :

Gminą Lipno z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, 

NIP 6972234929

reprezentowaną przez : 

Jacka Karmińskiego – Wójta Gminy

z kontrasygnatą

Justyny Kubiak - Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym 

a

…………………………………………………………………………………………………...

z siedzibą : 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP : ………………………………………..

reprezentowaną przez :

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, 

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)
została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie - etap III oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 5 w Lipnie – etap II”.
2. Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja istotnych warunków zamówienia                i oferta Wykonawcy. 
3. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac                   i czynności związanych z wymogami BHP, organizacją budowy i realizacją umowy bez zakłóceń oraz wymienionych w rozdziale I pkt 3 SIWZ.
§ 2.
1. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie zadania - w terminie do 14 dni od daty  przekazania placu budowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.   
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 3.
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP.
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich.
3) Przeszkolenie stanowiskowe.

1. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z  innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy : ……………………………………………....
       Ww. osoba posiada wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane.

       Zakres działania i obowiązki kierownika budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca  

       1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
§ 4.
1. Zamawiający posiada oświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszonych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, wydane przez Starostę Leszczyńskiego.
2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego : …………………………. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz w treści umowy zawartej pomiędzy nim a Zamawiającym.

§  5.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą przetargową i postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                 i przedstawiciela Zamawiającego.      

§ 6.

1. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci i pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego właściwe zabezpieczenie oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 7.

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym/przy udziale podwykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć lub dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo albo do projektu jej zmian, lub sprzeciw do umowy                                o podwykonawstwo jeżeli:
1)    Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

2)    Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ust. 8.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                      w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 3, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę                         o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:

1)   Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2)   Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
3)   Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

18. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami (w tym BHP ). 

§ 8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót stwierdzonych na podstawie powykonawczego obmiaru robót, przy czym wykonanie robót w zakresie większym niż wynika to z kosztorysu ofertowego dopuszczalne jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty przetargowej            wynosi : …………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………..) w tym podatek VAT …………….. zł, co stanowi całkowity koszt realizowanego zadania.
3.  Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym również wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, utrudnienia itp.

4.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki. 

§ 9.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

2. Płatność za faktury zostanie dokonana przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ……………………………………………… w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględnione.
§ 10.

1. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych, nie objętych zakresem rzeczowym określonym           w niniejszej umowie, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem. Zakres prac dodatkowych                         i uzupełniających oraz związane z tym wynagrodzenie, a także terminy realizacji zostaną zapisane w odrębnej umowie.
2. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Rozliczenie robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, co w złożonej ofercie, także w zakresie wielkości i wartości czynników produkcji, stawek kalkulacyjnych i podstaw wyceny.
4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych nie mających odzwierciedlenia w ofercie Wykonawcy rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie średnich stawek kalkulacyjnych i cen materiałów występujących na lokalnym rynku. 
§ 11.

1. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru roboty podlegające zakryciu oraz roboty zanikające.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr  92 poz. 881 z 2004 r. ze zm.).
4. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi wystąpić do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o ich zatwierdzenie, składając wniosek materiałowy w formie pisemnej. Materiały mogą zostać wbudowane po pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
6. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:

1) Nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót.
2) Odstąpić od umowy.
3) Powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4) Potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.
§ 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) Zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości 0,2 %, wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.
2) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze umowy lub ujawnionych                w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 %, wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad.

3) Niedoprowadzenia do zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zgodnie z § 7 ust. 8 i 9 umowy, w wysokości 5% wartości brutto umowy.

4) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 5% wartości brutto umowy.

5) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wartości brutto umowy.

6) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wartości brutto umowy. 
7) Odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, z przyczyn, za które  odpowiada Wykonawca w wysokości 10 %, wartości brutto umowy.
8) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 10 % wartości brutto umowy.    

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania umowy, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp, w wysokości 10% wartości brutto umowy.

3. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.  
§ 13.
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach :

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności :

1)   W razie wystąpienia  okoliczności,  powodującej,  że   wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
2)   Gdy Wykonawca nie rozpoczął prac, w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, wyznaczającego co najmniej 7 dniowy termin na rozpoczęcie prac.  
3)   Gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

4)   Gdy Wykonawca realizuje zadanie w sposób niezgodny z projektem, uzgodnieniami bądź z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, co potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli :

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich obowiązków względem Wykonawcy.
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                                   o  okolicznościach, stanowiących podstawę odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia tylko za roboty wykonane do momentu złożenia oświadczenia                          o odstąpieniu od umowy i za zużyty do  ich  wykonania materiał.

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót                w toku na dzień odstąpienia od umowy.

§ 14.
1. Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

2. Wykonawca udziela ………………………… miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.

3. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu  wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia oraz dokumenty, protokoły                 i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, pomiarów i prób.  

§ 15.

Wykonawca obowiązany jest do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków .

§ 16.

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

2) oferta Wykonawcy;
3) projekt budowlany.
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

§ 17.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem  nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                    w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy                      w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna :

a) w przypadku podjęcia przez zamawiającego decyzji o zmianie rodzajów materiałów budowlanych,

b) w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z wykonania niektórych robót,
c) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,
d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania umowy,
e) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
f) z powodu działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
g) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,
h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,                a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
i) w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
j) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę,

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych                        w dokumentacji projektowej („robót zamiennych”).   

3) Inne dopuszczalne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach jak określone w SIWZ,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,
c) zmiana przez wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

§ 19.
Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§ 20.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 21.
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 9 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
Nazwa Wykonawcy : ………......................................................................................................

Adres Wykonawcy : …………………………………………………………………………….

Nazwa zadania : ...........................................................................................................................

1. Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby :
…………………………………………………………………………………………………...

2. Adres podmiotu :

…………………………………………………………………………………………………..

3. Numer telefonu i faksu :

…………………………………………………………………………………………………...

4. Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji następujące niezbędne zasoby :

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w zakresie :
…………………………………………………………………………………………………

(wskazać zakres udziału innego podmiotu zasobów innego podmiotu)

5. Oświadczam/y, że ww. zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia następujący sposób :

…………………………………………………………………………………………………...

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia)

6. Oświadczam/y, że będzie łączył mnie/nas z Wykonawcą następujący stosunek :

…………………………………………………………………………………………………...

(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem)

…………………… dnia …………………..

                                                                               ………………………………………………………………

                                                                                   (podpis i pieczęć osoby(-ob.) upełnomocnionej (-ych)

                                                                                    do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego

                                                                                                  do dyspozycji niezbędnych zasobów)      
1

