SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych              z robotami budowlanymi w zakresie modernizacji budynku przedszkola w Górce Duchownej.
2.   Zakres stosowania opracowania.
Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu wymienionego w pkt. l.
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić ich aktualność.
3.
Opis robót.
a) wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCW oraz drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi z profili aluminiowych,
b) montaż łukowych daszków nad wejściami do budynków z profili aluminiowych,

c) wymiana parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej 35 µm warstwą poliestru,

d) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

e) wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z podestem o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej gr. 6 cm,

f) rozebranie pokrycia z płyt onduline,
g) wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm powlekane obustronnie 35 µm warstwą poliestru matowego,

h) wymiana ołacenia dachu,

i) impregnacja więźby dachowej środkiem ognio i owadochronnym,

j) prostowanie więźby oraz wzmocnienie krokwi deskami gr. 38 mm,

k) ułożenie nowego pokrycia z blachodachówki powlekanej 35µm warstwą poliestru matowego o wysokości profilu 25 mm i długości modułu 350 mm, waga 1 m2           arkusza minimum 4,7 kg.
l) przemurowanie kominów z cegły klinkierowej kl. 250 na zaprawie cem-wap M-4
m) montaż nowego komina dymowego wraz z wentylacja z pustaków systemowych,
n) montaż wyłazu i okien połaciowych,
o) rozbiórka podłogi na poddaszu z desek drewnianych,
p) rozbiórka polepy glinianej,
q) ociosanie belek stropowych,
r) impregnacja belek stropowych środkiem ognio i owadochronnym,
s) izolacja stropu matami z wełny mineralnej o grubości 20 cm i izolacyjności                    λobl = 0,039 [W/mK]
t) nabicie podłogi technicznej z płyt OSB gr. 22 mm, 
u) zerwanie starych posadzek z desek i płytek gresowych,
v) docieplenie posadzek styropianem grubości 10 cm i izolacyjności λobl = 0,037 [W/mK],
w) wykonanie nowych posadzek betonowych,
x) ułożenie płytek podłogowych z terakoty,

y) odbicie tynków wapiennych,

z) wykonanie nowych tynków renowacyjnych,

aa) licowanie ścian płytkami ceramicznymi,

ab) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,

ac) malowanie ścian i sufitów,

ad)  montaż sufitów podwieszonych z płyt GK wodoodpornych o gr. 12,5 mm
ae) wymiana instalacji oświetleniowej (pom. nr 1, 2, 3 i 11),
af) wymiana instalacji gniazd 230V (pom. nr 1, 2, 3 i 11),
ag) wykonanie instalacji antywłamaniowej (pom. nr 1, 2, 3 i 11),
ah) wykonanie instalacji odgromowej,
4.   Materiały.
1) Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.
a) przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym    obiekcie budowlanym oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
b) przydatność  materiału  lub wyrobu do stosowania  musi  być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:
· kryteria  techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak  bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
· właściwą przedmiotowa Polską Normą;
· aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej  Normy  lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie;
2) Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.
a) dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania podane w pkt. 1) oraz wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.
b) w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
· uzyskać    brakujące   dane   bezpośrednio    od    producenta   danego materiału lub   wyrobu,
· sprawdzić    poprawność    i    zgodność    otrzymanych    danych    z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.
3) Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
a) Okna z profili PVC.
Montowane okna z profili PCV powinny posiadać profil minimum pięciokomorowy. Szklone szybą zespoloną o wsp. K<1,1. Okucia obwiedniowe (markowych firm) rozwieralno- uchylne, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do tej funkcji. Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Rama skrzydła i ościeżnicy w kolorze białym. Okna powinny posiadać Aprobatę techniczną ITB na wyrób i Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobatą ITB lub Deklaracja zgodności z Aprobatą ITB wydana przez Producenta stolarki. 

b) Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych.
Drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydłowe w komplecie                              z ościeżnicą z profili aluminiowych. Rama skrzydła i ościeżnicy z profili aluminiowych min. Trzykomorowych. Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną i panelem aluminiowym  ocieplonym pianką poliuretanową min. 20mm. Szyba zespolona jednokomorowa ze szkła float  z certyfikatem znaku bezpieczeństwa. Rama skrzydła i ościeżnicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze brązowym. Uszczelki przymykowe zamontowane na całym obwodzie drzwi. Wypełnienie drzwi zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przymykowej. Okucia obwiedniowe markowych firm, zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Drzwi powinny posiadać jeden zamek z wkładką z trzema kluczami oraz klamką, drugi zamek baryłkowy z wkładką z trzema kluczami. Każde skrzydło drzwiowe powinno posiadać samozamykacz z blokadą położenia. Drzwi powinny posiadać Aprobatę techniczną ITB na wyrób i Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobatą ITB lub Deklaracja zgodności z Aprobatą ITB wydana przez Producenta stolarki. 
c) Drzwi wewnętrzne.
Drzwi wewnętrzne typu Porta jednodzielne. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, obłożona dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm. Wypełnienie skrzydła stanowi warstwa stabilizacyjna                  o strukturze „plastra miodu”. Kolor skrzydła - wiśnia. Ościeżnice systemowe regulowane. Drzwi powinny posiadać Aprobatę techniczną ITB na wyrób                          i Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobatą ITB lub Deklaracja zgodności                z Aprobatą ITB wydana przez Producenta stolarki.
d) Okna połaciowe i wyłaz dachowy.
Okna połaciowe drewniane obrotowe typu VELUX, FAKRO, ORTIS o wymiarach minimum 78x118 cm ze szczeliną wentylacyjną i szkleniem  k=1,3 W/m2K. Skrzydło powinno posiadać możliwość obrotu wokół osi o 180° i posiadać blokadę zasuwką ryglującą. Okna powinno posiadać klamkę z dwustopniowym mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej części skrzydła. Okna powinny posiadać Aprobatę techniczną ITB na wyrób i Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobatą ITB lub Deklaracja zgodności z Aprobatą ITB wydana przez Producenta stolarki.
e) Konstrukcja dachu.  
Konstrukcje dachu będą stanowić krokwie dachowe wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C24. Wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale pomiędzy 15-18%. Drewno użyte do budowy musi być impregnowane preparatem Fobos M4 metodą zanurzeniową. Na połączenia zastosowano płytki kolczaste np. TrassCon od MiTek Polska posiadające aprobatę techniczną. Wiązar zamocować do kotew za pomocą 5 wkrętów 5x40mm z każdej strony.
f) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu będzie stanowić blacha dachówkowa powlekana gr. 0,5 mm. Wysokość profilu 25 mm i długość modułu 350 mm. Blacha stalowa ocynkowana pokryta 35 µm warstwą poliestru matowego w kolorze brązowym. Waga 1 m2 arkusza blachy musi wynosić minimum 4,7 kg.  Wymagana deklaracja zgodności z PE-EN-998 i posiadać certyfikat „B” jako element kompletnego systemu pokrycia , łącznie z akcesoriami dachowymi (naroża, kosze itp.) mocowanie blachy za pomocą wkrętów samogwintujących z uszczelką gumową a jej obróbka z wyłączeniem procesów spawania, bez użycia szlifierek  oraz innych narzędzi, mogących zmienić strukturę blachy i powłoki.
g) Membrana dachowa. 
Powinna spełniać wymagania określone wg DIN 52615. Masa powierzchniowa powinna wynosić 170 [g/m2] ± 5%, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż – 280 [N] / 5 cm, wytrzymałość na rozerwanie w poprzek – 180 [N] / 5cm, przepuszczalność pary wodnej - > 1700 [g/m2/24h].
h) Obróbki blacharskie i parapety okienne.
Obróbki blacharskie i parapety okienne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej          gr. 0,5 mm, powlekana 35 µm warstwą poliestru matowego w kolorze pokrycia dachu. Wymagana deklaracja zgodności z PE-EN-998 i posiadać certyfikat „B” jako element kompletnego systemu pokrycia z uszczelkami. Należy stosować profile dachowe zgodnie z przyjętym systemem. Rynna Ø 150 mm i rura spustowa Ø 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej, obustronnie powlekanej 35 µm warstwą poliestru w kolorze pokrycia dachu. Elementy orynnowania powinny posiadać certyfikat „B” jako element kompletnego systemu odwodnienia dachu z kompletem kształtek
i) Zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniochronne więźby dachowej.
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych –ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
j) Izolacja termiczna i akustyczna poddasza z mat z wełny mineralnej.
Między stropowymi legarami drewnianymi z tarcicy iglastej należy ułożyć izolację z folii paroszczelnej br. 0,2 mm oraz izolację termiczną z dwóch warstw z wełny mineralnej o grub. jednej warstwy 100 mm. Współczynnik przewodzenia ciepła λobl 0,039 [W/mK].
k) Cegła budowlana pełna klinkierowa.
Cegła klinkierowa pełna klasy 25 wg PN-B 12050:1996 Wymiary l = 250 mm,                s = 120 mm, h = 65 mm Masa 3,3 - 4,0 kg. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
l) Kominy systemowe.

Montaż kominów systemowych typu SCHIEDEL. Komin jednociągowy fi 18 cm z wentylacją. Komin należy obłożyć styropianem gr. 5 cm.

m) Schody i podesty zewnętrzne o nawierzchni z kostki brukowej.
Schody i podest wykonane z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm układanej na podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem, wg PN-EN 1338. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm wg BN-80/6775. 
n) Posadzki.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. Do zbrojenia posadzki należy użyć siatki zbrojeniowej o grubości pręta 3 mm i wymiarze oczka 10x10 cm. 
o) Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
· antypoślizgowe, 

· barwa: należy ustalić z przedstawicielem Inwestora, 
· nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,

· wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,
· ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,
· mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,
· kwasoodporność nie mniej niż 98%
· ługoodporność nie mniej niż 90%

· Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

· długość i szerokość: 
±1,5 mm

· grubość: ± 0,5 mm

· krzywizna: 1,0 mm

· ścieralność V4 klasa ścieralności

Do mocowania płytek można stosować elastycznej zaprawy klejącej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy spoinującej.
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
p) Płyty styropianowe pod posadzki. 
Płyty styropianowe EPS-200-036 grubości 10 cm pod posadzki o współczynniku przenikania ciepła 
[image: image1.wmf]l

=0,036 W/m2K. Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 Kpa. Wytrzymałość na zginanie ≥ 250 Kpa. Klasa reakcji na ogień E. Płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość.
q) Sufit podwieszany z płyta G-K.
Sufit podwieszony wykonać z płyt gipsowo – kartonowych gr. 12,5mm wodoodpornych. Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej                      wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo). Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: wieszak w 60/100, profile nośne 60/27, profile przyścienne 28/27. 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
r) Gładzie gipsowe.
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy             PN-B-30042:1997, PN-B-3004l:1997 lub aprobat technicznych. Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy szpachlowej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

· obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia, zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

· w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
· w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.

· świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

· tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację
s) Malowanie ścian i sufitów

            Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

· wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,

· osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

· zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

· wykonaniu posadzek, 

· dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.
          Malowanie farbami uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli :

· powierzchnie powłok nie mają uszkodzeń, powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.

· wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

· barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.

· powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

5. Sprzęt i transport.
1) Ogólne wymagania.
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
· wymagań użytkowych,
· utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
· częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego,

· przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania  sprzętu.
2) Wymagania dotyczące sprzętu i transportu.
a) sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.
b) sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą
zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
· ilości przewożonego materiału,
· sposobu jego układania na środku transportowym,

· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku,

· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym
c) transport poziomy i pionowy na placu budowy maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrąbie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
6. Wykonanie robót
1) Ogólne zasady wykonania.
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:
a) normami podstawowymi,
b) normami związanymi z normami podstawowymi,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989,
sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w
tym opracowaniu,
d) przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
e) przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego
zakresu robót.
7. Kontrola jakości robót.
1) Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykonanie zostanie przedmiar tych robót oraz kosztorys wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w §14 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.
9. Odbiór robót.
1) Ogólne zasady odbioru robót
a) Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z:
· obowiązującymi normami i przepisami,

· warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I   Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzające aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu.
b)  Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
· protokoły odbioru przewodów kominowych,
· karty gwarancyjne,
· wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
2) Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.
a) Odbiór częściowy.
Przedmiotowy obiekt należy podzielić na części, które w miarę postępu robót powinny być przedmiotem odbioru ze strony Inspektora Nadzoru. Odbiór odbywa się wg 3 faz działania;
· przygotowanie określonego odcinka budowy do odbioru,
· zgłoszenie danego odcinka robót do odbioru przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy,
· wpis potwierdza inwestor ustalając jednocześnie datę odbioru,

· przeprowadzenie odbioru polegającego na szczegółowych oględzinach robót lub części obiektu, porównaniu ich z projektem.
         Fakt odbioru częściowego odnotowuje się w dzienniku budowy.
b) Odbiór końcowy.
Odbywa się komisyjnie, wg zasad podanych w 9.2).a). Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie z przejęciem go do użytkowania
10. Rozliczenie robót.
Roboty podstawowe rozliczane będą na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac, na podstawie sporządzonego obmiaru robót, zgodnie z umową z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w § 14 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.
6

_981873397.unknown

